## Slide 1: Phantom Diameter
Pl
Pd

## Slide 2
View Diameter (Vd)
Pd
Vd
Diametro dell’area processata durante la scansione
Esempio con Vr = 1

## Slide 3
Scan Diameter (Sd)
Vd
Sd
Diametro entro il quale vengono raccolti i raggi x
Esempio con Sr = 1

## Slide 4
Focal Lenght (f)
Distanza fra la sorgente dei raggi x e il centro del phantom
Esempio con Fr = 2
Focal Lenght Ratio
Vd/2
f
SorgenteRaggi X